Исходные данные для расчета АВО
Нормы проектирования: ГОСТ 34347-2017, ГОСТ 35317.1-2025.
Номер заявки, наименование объекта:____________________________________________

Состав охлаждаемого продукта:
	Компонент
	Мольные доли (или %)

	
	

	
	

	
	

	
	

	Парциальное давление по Н2S, МПа
	

	Кислотность среды
	


В случае отсутствия состава продукта необходимо указать свойства продута (для двухфазного продукта минимум в пяти точках)

	Давление, МПа
	
	Газ
	Жидкость

	Температура, °С
	Массовая доля пара
	Нормализо-ванная энтальпия, ккал/кг
	Плотность, кг/м3
	Вязкость, сП
	Теплопровод-ность, ккал/(м·ч·°C)
	Теплоемкость, ккал/(кг·°C)
	Плотность, кг/м3
	Вязкость, сП
	Теплопровод-ность, ккал/(м·ч·°C)
	Теплоемкость, ккал/(кг·°C)
	Поверхностное натяжение, дин/см

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Параметры рабочей среды:
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	На входе в АВО
	На выходе из АВО

	Наименование рабочей среды
	
	

	Фазовое состояние
	
	Жидкость
	Газ/пар
	Жидкость
	Газ/пар

	Расход продукта
	кг/час
	
	
	
	

	Температура рабочая
	ºС
	
	

	Давление рабочее
	МПа
	

	Допустимые потери давления в трубном пространстве
	кПа
	

	Температура расчетная
	ºС
	

	Давление расчетное
	МПа
	

	Термическое сопротивление загрязнений 
	м2·К/Вт
	

	Характеристика рабочей среды:
	

	Класс опасности по
ГОСТ 12.1.007
	

	пожароопасность
	

	взрывоопасность
	

	токсичность
	

	Воздушная сторона:

	Температура воздуха расчетная
	ºС
	

	Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением
	ºС
	

	Высота над уровнем моря
	м
	

	Относительная влажность 
	%
	

	Термическое сопротивление загрязнений
	м2·К/Вт
	

	Параметры АВО:

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	

	Материальное исполнение
	

	Наличие системы рециркуляции (внешняя/внутренняя)
	

	Наличие жалюзи (да/нет)
	

	Привод жалюзи (ручной, электро-, пневмо-)
	

	Наличие контроля работы эл. двигателя вентилятора (да/нет):
	-температура подшипников;
	

	
	- температура обмоток статора;
	

	
	- вибрация;
	

	
	- антиконденсатный обогреватель.
	

	Датчики температуры воздуха внутри аппарата (да/нет)
	

	Датчики температуры гидратообразования в трубном пучке (да/нет)
	

	Датчики температуры продукта (да/нет)
	

	Датчики давления (да/нет)
	

	Термометр показывающий (да/нет)
	

	Манометр показывающий (да/нет)
	

	Наличие системы освещения

(да/нет):
	- освещение площадок обслуживания 
(при наличии);
	

	
	- внутренние освещение;
	

	
	- аварийное освещение.
	

	Наличие шкафов управления

(да/нет):
	- шкаф НКУ;
	

	
	- шкаф САУ;
	

	
	- шкаф АВР;
	

	
	- блок-бокс.
	

	Наличие подогревателя воздуха/увлажнителя
	

	Защитное антикоррозионное покрытие металлоконструкции аппарата (оцинковка/покраска)
	

	Площадки обслуживания (да/нет)
	

	Защитное антикоррозионное покрытие площадок обслуживания (оцинковка/покраска)
	

	Особые требования Заказчика
	


