**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

  **для разработки САУ АВО** Форма А.3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество аппаратов воздушного охлаждения блочно-модульного исполнения |  |
| 2 | Количество аппаратов объединенных в блок |  |
| 3 | Количество блоков |  |
| 4 | Тип электродвигателя |  |
| 5 | Мощность электродвигателей |  |
| 6 | Количество подключаемых к ПЧ электродвигателей |  |
| 7 | Напряжение питания двигателей, В/частота сети, Гц | 380/50 |  |
| 8 | Степень защиты электродвигателя | - стандартная IP54- другая | ⭘\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9 | Вид взрывозащиты двигателя | - 1ExdIIBT4- 1ExdIICT4 | ⭘⭘ |
| 10 | Тепловая защита электродвигателя, наличие и тип | - да- нет | ⭘⭘ |
| 11 | Наличие гнезд под установку термопреобразователей для контроля температуры подшипников | -да-нет | ⭘⭘ |
| 12 | Тип термопреобразователей для измерения температуры подшипников | - ТСМ-1388- ТСП-0690- другой | ⭘⭘\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14 | Площадка под установку датчика вибрации | - да- нет | ⭘⭘ |
| 13 | Поставка в комплекте с датчиками вибрации | - да- нет | ⭘⭘ |
| 15 | Тип датчика вибрации | - ИВД-1- DVA-1-3-2- DVA-1-4-1- другой | ⭘⭘⭘\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 16 | Устройство блокировки противовращения | - да-нет | ⭘⭘ |
| 17 | Режимы управления двигателями | - автоматический - ручной- местный | ⭘⭘⭘ |
| 18 | Плавный пуск двигателя | - да- нет | ⭘⭘ |
| 19 | Плавный пуск с помощью кнопок местного управления | - да- нет | ⭘⭘ |
| 20 | Необходимость управления посредством частотного регулирования (ПЧ) | - да- нет | ⭘⭘ |
| 21 | Состав комплекта дополнительного оборудования:- датчики давления- датчики температуры | - да- да | ⭘⭘ |
| - другое |  |
|  |
|  |
| 22 | Тип схемы заземления электрических сетей | - TNS- TNC- другое | ⭘⭘\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 23 | Кабель для подключения электропитания 380 В 50 Гц к ПЧ- тип- количество- сечение жил |  |
|  |
|  |
|  |
| 24 | Кабель для подключения электродвигателей к ПЧ- тип- количество- сечение жил |  |
|  |
|  |
|  |
| 25 | Схема расположения шкафов САУиР в КТП АВО (с указанием расстояний) |
| 26 | Расстояние от ПЧ до пультов местного управления |  |
| 27 | Расстояние от ПЧ до электродвигателей |  |
| 28 | Другие требования: |  |
|  |
|  |
|  |
|  | Должность Ф.И.О и подпись лица заполнившего опросной лист |  |
| Контактный телефон |  |
| Дата заполнения |  |